## Sayfa1
DSİ Teknik Araştırma ve Kalite Kontrol Dairesi Başkanlığı Zemin Deneylerine Ait LAK-YT Çevriminden Elde Edilmiş, Atanmış Değeri Belli Numuneler ve Değerlerin Kaç Laboratuvardan Elde Edildiğine Yönelik Liste
Sıra No | Deney Standardı | Deney Adı | Katılımcı Sayısı | Açıklama
1 | TS EN 17892-2 | Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi Deneyi- Doğrusal Ölçüm Yöntemi (Mg/m3) | 28 | -
2 | TS EN 17892-2 | Birim Hacim Kütlenin Belirlenmesi Deneyi- Sıvıya Daldırma Yöntemi (Mg/m3) | 22 | -
3 | TS EN 17892-3 | Tane Yoğunluğunun Belirlenmesi Deneyi (Mg/m3) | 45 | -
4 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 20 mm elekten geçen (%) | 41 | -
5 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 9,5 mm elekten geçen (%) | 44 | -
6 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 6,3 mm elekten geçen (%) | 35 | -
7 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 4,75 mm elekten geçen (%) | 44 | -
8 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 2 mm elekten geçen (%) | 45 | -
9 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 1,19 mm elekten geçen (%) | 33 | -
10 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 0,63 mm elekten geçen (%) | 33 | -
11 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 0,425 mm elekten geçen (%) | 44 | -
12 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 0,2 mm elekten geçen (%) | 35 | -
13 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 0,075 mm elekten geçen (%) | 44 | -
14 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Eleme Yöntemi), 0,063 mm elekten geçen (%) | 45 | -
15 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 1. dakika | 34 | -
16 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 2. dakika | 34 | -
17 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 4. dakika | 34 | -
18 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 8. dakika | 34 | -
19 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 30. dakika | 34 | -
20 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 60. dakika | 34 | -
21 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 120. dakika | 34 | -
22 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 360. dakika | 34 | -
23 | TS EN 17892-4 | Elek Analizi (Hidrometre Yöntemi), %K, 1440. dakika | 34 | -
24 | TS EN 17892-12 | Likit Limitin Belirlenmesi Deneyi-Düşen Koni Yöntemi (%) | 28 | Koni özellikleri 80g/ 30°
25 | TS EN 17892-12 | Likit Limitin Belirlenmesi Deneyi-Yarı Logaritmik (Dört Nokta) Yöntem (%) | 43 | -
26 | TS EN 17892-12 | Likit Limitin Belirlenmesi Deneyi-Tek Nokta Yöntemi (%) | 43 | Vuruş sayısı 20 ile 30 arasında ayarlanmalıdır. Korelasyon Katsayısı 0,121 olarak alınmalıdır
27 | TS EN 17892-12 | Plastik Limitin Belirlenmesi (%) | 53 | -
28 | TS 1900-1 | Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık- Su İçeriği Bağıntısının 2,5 kg lık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) (gk mak ) (kN/m3) | 42 | -
29 | TS 1900-1 | Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık- Su İçeriği Bağıntısının 2,5 kg lık Tokmakla Elde Edilmesi (Standart Enerji) ( wopt) (%) | 42 | -
30 | TS 1900-1 | Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık- Su İçeriği Bağıntısının 4,5 kg lık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji ) (gk mak ) (kN/m3) | 21 | -
31 | TS 1900-1 | Zeminde Kuru Birim Hacim Ağırlık- Su İçeriği Bağıntısının 4,5 kg lık Tokmakla Elde Edilmesi (Yüksek Enerji ) ( wopt) (%) | 21 | -
32 | TS 1900-2/T1 | Şişme Yüzdesi Deneyi (%) | 27 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği. Deney sonucu 48 saat (2880 dakika) sonundaki okunmuştur.
33 | TS 1900-2/T1 | Şişme Basıncı Deneyi (kPa) | 27 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği.
34 | TS 1900-2/T1 | İğne Deliği Deneyi (mL/s) (20. dk) | 18 | Sıkıştırma parametreleri 16,0 kN/m3 ve %19,4 su içeriği.
35 | ASTM D4221 | Çifte Hidrometre Deneyi (%) | 3 | -
36 | TS EN ISO 17892-11 | Düşen Seviyeli Geçirgenlik k (cm/s) | 8 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği.
37 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), mv (x10-4 m2/kN) (0-25 kPa) | 6 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği.
38 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (25-50 kPa) | 16
39 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (50-100 kPa) | 19
40 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (100-200 kPa) | 21
41 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (200-400 kPa) | 21
42 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (400-800 kPa) | 21
43 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (800-1600 kPa) | 19
44 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (1600-400 kPa) | 15
45 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ),mv (x10-4 m2/kN) (400-100 kPa) | 15
46 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), cv (x10-7 m2/s) (25 kPa) | 8
47 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), cv (x10-7 m2/s) (50 kPa) | 15
48 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), cv (x10-7 m2/s) (100 kPa) | 18
49 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), cv (x10-7 m2/s) (200 kPa) | 21
50 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), cv (x10-7 m2/s) (400 kPa) | 21
51 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), cv (x10-7 m2/s) (800 kPa) | 21
52 | TS EN ISO 17892-5 | Tek Yönlü Konsolidasyonun Tayini (Karekök Zaman Yöntemi ), cv (x10-7 m2/s) (1600 kPa) | 19
53 | TS EN ISO 17892-7 | Tek Eksenli Basınç Deneyi qu (kPa) | 25 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği. Tek Eksenli Basınç Deneyi için numune kesme hızı 1 mm/dakika olarak ayarlanmalıdır.
54 | TS EN ISO 17892-7 | Tek Eksenli Basınç Deneyi e (%) | 25
55 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) σ 1-σ 3 100kPa için | 26 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği. Kesme hızı 1 mm/dakika olarak ayarlanmalıdır.
56 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) σ 1-σ 3 200kPa için | 26
57 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) σ 1-σ 3 400kPa için | 26
58 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) e (%) 100kPa için | 26
59 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) e (%) 200kPa için | 26
60 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) e (%) 400kPa için | 26
61 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) Kohezyon (c ) (kPa) | 26
62 | TS EN ISO 17892-8 | Konsolidasyonsuz ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (UU tipi) İçsel Sürtünme Açısı (f) | 26
63 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi t (kPa) (100kPa) | 11 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği.
64 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi t (kPa) (200kPa) | 11
65 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi t (kPa) (400kPa) | 11
66 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi e (kPa) (100kPa) | 10
67 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi e (kPa) (200kPa) | 10
68 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi e (kPa) (400kPa) | 10
69 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi Kohezyon (c) (kPa) | 11
70 | TS EN ISO 17892-10 | Doğrudan Kesme Deneyi İçsel Sürtünme Açısı (f) | 11
71 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) σ 1-σ 3 100kPa için | 3 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği.
72 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) σ 1-σ 3 200kPa için | 3
73 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) σ 1-σ 3 400kPa için | 3
74 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) e (%) 100kPa için | 3
75 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) e (%) 200kPa için | 3
76 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) e (%) 400kPa için | 3
77 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) Kohezyon (c' ) (kPa) | 3
78 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajsız Üç Eksenli Deneyi (CU tipi) İçsel Sürtünme Açısı (f') | 3
79 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajlı Üç Eksenli Deneyi (CD tipi) σ 1-σ 3 100kPa için | 3 | Sıkıştırma parametreleri 14,52 kN/m3 ve %19,4 su içeriği.
80 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajlı Üç Eksenli Deneyi (CD tipi) σ 1-σ 3 200kPa için | 3
81 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajlı Üç Eksenli Deneyi (CD tipi) e (%) 100kPa için | 3
82 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajlı Üç Eksenli Deneyi (CD tipi) e(%) 200kPa için | 3
83 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajlı Üç Eksenli Deneyi (CD tipi) Kohezyon (c' )(kPa) | 3
84 | TS EN ISO 17892-9 | Konsolidasyonlu ve Drenajlı Üç Eksenli Deneyi (CD tipi) İçsel Sürtünme Açısı (f') | 3