|  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| P8.4 Kayıtların Kontrolü Prosedürü Revizyon Tarihi : 25.12.2025 Revizyon No : 03 |  |  |  |  |
| Hazırlayan |  | İmza | Onaylayan | İmza |
| Oğuzhan BAL |  | E-İmzalıdır | Aydın SAĞLIK | E-İmzalıdır |

# 1. AMAÇ ve KAPSAM

Bu doküman, TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler standardı ile TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi sağlayıcılarının yetkinliği için genel gereklilikler standardının Madde 8.4 Kayıtların kontrolü şartlarını kapsar.

Bu dokümanın amacı; kayıtların tanımlanması, depolanması, korunması, yedeklenmesi, arşivlenmesi, gizlilik kuralları çerçevesinde kolaylıkla erişilebilir olması, geri kazanılması, saklanma sürelerinin belirlenmesi ve bertarafı için bir kayıt sistemi oluşturmaktadır.

# 2. SORUMLULUK

Laboratuvarlarda kayıtların, TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17043 standardlarına ve bu prosedüre göre kayıtların kontrolünden görev, yetki ve sorumluluk çerçevesinde tüm DSİ Laboratuvarları personeli sorumludur.

# 3. TERİMLER VE TANIMLAR

Doküman

P7.5 Teknik Kayıtlar Prosedürü’ne bakılmalıdır.

Yönetim Sistemi Kayıtları

Yönetim sistemi kayıtları aşağıda belirtilmiştir:

- Yönetimin gözden geçirme toplantı kayıtları

- İç tetkik kayıtları

- Düzeltici faaliyet kayıtları

- Belgelendirme kuruluşu denetim kayıtları

- Satın alma kayıtları

- Müşteri şikâyetleri ve anket kayıtları

- Yürürlükten kalkmış/iptal edilmiş orijinal YS kayıtları (TAKK Dairesi)

- Süreç, Risk ve Fırsat Kayıtları

Teknik kayıt

P7.5 Teknik Kayıtlar Prosedürü’ne bakılmalıdır.

# 4. UYGULAMA

## 4.1. Kayıt Çeşitleri ve Kontrolü

TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17043 standardı kapsamında DSİ laboratuvarlarında tutulan tüm kayıtlar, Yönetim Sistemi Kayıtları ve Teknik Kayıtlar olarak tasnif edilir ve basılı kâğıt ortamında veya uygun olması durumunda elektronik ortamda saklanır. Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS/BELGENET) kapsamındaki resmi yazışmalar, kayıtlar bu amaçla kurulu Genel Müdürlük sunucularında saklanır.

Faaliyetlerin yürütülmesi için gerekli olan basılı kağıt ortamında veya elektronik ortamdaki bilgi ve verilere sürekli erişimin sağlanması, bu verilerin toplanması, işlenmesi, kaydedilmesi, raporlanması, depolanması veya veriye tekrar ulaşılması için kullanılan laboratuvar bilgi yönetim sistemi/sistemleri de dahil sonuçların geçerli kılınması, yetkisiz erişim, müdahalelere karşı korunması için yapılan çalışmalar P7.11 Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi Prosedürü’ne göre yürütülür. Tutulan kayıtların, tanımlanması, depolanması, korunması, yedeklenmesi, arşivlenmesi, geri kazanılması, saklanması ve bertarafı kayıtların tutulduğu birimin sorumluluğundadır.

Kayıtların saklanması ve arşivlenmesi Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik, Arşiv Rehberi ve Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Genelgesi’ne göre yapılır.

Yazışmaların kayda alınması ve muhafazası EBYS/BELGENET dâhilinde Genel Müdürlük ve Bölge Müdürlüklerinde Kurulu Evrak Kayıt ve Takip sistemlerine uygun olarak yapılır.

Teknik kayıtlar P7.5 Teknik Kayıtlar Prosedürü’ne göre kontrol edilir.

Bilgisayar ortamındaki kayıtların muhafazası ve yedeklenmesi P7.11 Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi Prosedürü’ne göre yapılır. Laboratuvarda tutulan her türlü kayıt (numune kayıt kabul, deney raporlarına veri teşkil eden ham veri kayıtları, doldurulmuş deney formları vb.) basılı kopya ortamında veya DSİLAB programı çerçevesinde elektronik ortamda saklanır.

## 4.2. Saklama Süreleri

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelikte aksi bir hüküm yok ise TS EN ISO/IEC 17025 ve TS EN ISO/IEC 17043 standardları yönünden saklama süreleri aşağıda verilmiştir:

| Grup | Doküman Adı | Laboratuvarda veya Bağlı Bulunduğu Birimde (Daire Başkanlığı/Bölge Müdürlüğü) Saklama Süresi (en az) (Yıl) |
| --- | --- | --- |
| Yönetim Sistemi Kayıtları | Yönetimin gözden geçirmesi kayıtları | 5 |
|  | İç tetkik kayıtları | 5 |
|  | Düzeltici faaliyet kayıtları | 5 |
|  | Tedarikçi değerlendirme kayıtları | 5 |
|  | Satın alma kayıtları | 5 |
|  | Belgelendirme kuruluşu denetim kayıtları | 5 |
|  | Müşteri şikâyetleri ve anket kayıtları | 5 |
|  | Süreç, risk ve fırsat kayıtları | 5 |
|  | Yürürlükten kalkmış/iptal edilmiş orijinal KYS kayıtları (TAKK Dairesi) | 5 |
| Teknik Kayıtlar | Deney, kalibrasyon, yeterlilik testi (YT) müşteri başvuru, talep, protokol ve sözleşme kayıtları | 5 |
|  | Numune kabul ve kayıtları | 5 |
|  | Numune hazırlama, deney kayıtları ve raporları | 5 |
|  | Personel eğitim kayıtları | Çalışma süresince |
|  | Kalibrasyon kayıtları | 5 |
|  | Müşteri mutabakat kayıtları | 5 |
|  | Cihaz kayıtları | Sürekli |
|  | Ortam şartları kayıtları | 5 |
|  | Geçerli kılma (validasyon), doğrulama (verifikasyon), performans testi, ölçüm belirsizliği vb. gözlem, hesaplama, rapor ve kayıtları | 5 |
|  | Deney Raporları / Kalibrasyon Sertifikaları | Sürekli |
|  | Yeterlilik Testi (YT) ve laboratuvarlar arası karşılaştırma programları sonuç raporları | Sürekli |

Laboratuvarın bağlı bulunduğu birimde (Daire Başkanlığı / Bölge Müdürlüğü) saklama süreleri dolan veya daha öncesinde talep edilen arşivlik malzemenin orijinal veya paraf nüshaları Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmeliğe uygun olarak DSİ Genel Müdürlüğü arşivine devredilir. Birimde (Daire Başkanlığı / Bölge Müdürlüğü) saklama süresi dolmasına rağmen kurum arşivinde (DSİ Genel Müdürlük arşivi) bulundurulması gereken arşivlik malzemenin kopya nüshaları laboratuvar birimlerinde ve birim arşivinde bulundurulabilir.

Arşivlik malzemelerin saklanacağı Arşiv Odaları, Arşiv Yönetmeliğine uygun şekilde düzenlenir. Personelin çalışma ofisleri arşiv odası olarak kullanılmaz. Arşiv ortamına, ilgili Şube Müdürlüğü faaliyetleri konusunda veya bu birimlerin yönetimi konusunda yetkilendirilmiş kişilerin girişine izin verilir.

Şube Müdürlüğü bünyesinde arşiv ortamı oluşturulması durumunda Şube Müdürü tarafından birim arşiv sorumlusu ve vekili resmi yazı ile görevlendirilir. Bu arşiv ortamında erişime yönelik anahtar/şifre/kart sadece bu yetkili personelin sorumluğunda olmalıdır. Arşive giriş çıkışlar arşiv sorumluları nezaretinde F 0 16 00 85 Arşiv Giriş Çıkış Takip Formu ile izlenir. Bu form üzerinde giriş çıkış bilgileri, amacı, alınan veya geri getirilen kayıtlar detaylı olarak belirtilir. Bu formun doğru ve güncel olarak kayıt ve muhafaza edilmesi Arşiv Sorumlusu/Vekili sorumluluğundadır.

Elektronik Doküman Yönetim Sistemi (EBYS/BELGENET) Genelgesine göre elektronik ortamda oluşturulan kayıtlar (resmi yazışma ve ekleri (raporlar, sertifikalar, ham veri kayıtları, görsel/işitsel veriler vb.)) DSİ ana sunucularında saklanmaktadır. Elektronik kayıtların saklanması ve bu kayıtlara erişim ile ilgili hususlar EBYS/BELGENET Genelgesi ile düzenlenmiştir.

Elektronik ortamda tutulan kayıtların yedeklenmesi P7.11 Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi Prosedüründe belirtilmiştir.

# 5. İLGİLİ DOKÜMANLAR

Arşiv Hizmetleri Hakkında Yönetmelik

Elektronik Doküman Yönetim Sistemi Genelgesi

Elektronik Belge Yönetim Sistemi (EBYS/BELGENET) Genelgesi

TS EN ISO/IEC 17025 Deney ve kalibrasyon laboratuvarlarının yetkinliği için genel gereklilikler

TS EN ISO/IEC 17043 Uygunluk değerlendirmesi - Yeterlilik deneyi sağlayıcılarının yetkinliği için genel gereklilikler

P7.5 Teknik Kayıtlar Prosedürü

P7.11 Verilerin Kontrolü ve Bilgi Yönetimi Prosedürü

F 0 16 00 85 Arşiv Giriş Çıkış Takip Formu

# 6. REVİZYON TARİHÇESİ

| Sayfa No | Revizyon Tarihi | Revizyon No | Revizyon Nedeni |
| --- | --- | --- | --- |
| Tümü | 06.05.2019 | 00 | İlk yayımlama |
| 4 | 22.01.2020 | 01 | F 0 16 00 85 Arşiv Giriş Çıkış Takip Formu eklendi |
| 2, 3, 4 | 01.04.2024 | 02 | #### - BELGENET, #### - Arşiv ortamına girebilecek kişiler, arşiv sorumlusu/vekilinin görevlendirilmesi ve sorumlulukları eklendi. |
| 2, 3, 4, 5 | 25.12.2025 | 03 | - TS EN ISO/IEC 17043 standardına göre prosedürde düzenlemeler yapıldı, - Madde 5 İlgili Dokümanlar güncellendi |