| Sertifika Numarası |  |  | Kalibrasyon Tarihi |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Marka |  |  | Model |  |  |  |  |
| Seri No |  |  | Cihaz Kodu |  |  |  |  |
| Gösterge Çözünürlüğü |  |  | Gösterge Tipi (Analog/Dijital) |  |  |  |  |
| Deney Makinasının Tipi | Çimento Test Presi Eğilme Test Presi Çekme Test Makinası Yükleme Halkası Çekme-Basma Test Makinası |  |  |  |  |  |  |
| Maksimum Kapasitesi (kN/ton/kgf) (1 kN=0,10036 kgf, t=101,97 kgf) |  |  |  |  |  |  |  |
| Ölçüm Aralığı (kN/ton/kgf) |  |  |  |  |  |  |  |
| Kalibrasyon Öncesi Deney Makinasında Ayar Yapıldı mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Uygulanan Her Kuvvet Değeri İçin 3 Defa Ölçüm Yapıldı mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Uygulanan Her Kuvvet Değeri İçin “Doğruluk Hatası (q)” var mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Uygulanan Her Kuvvet Değeri İçin “Ölçüm Belirsizliği (U)” var mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Uygulanan Her Kuvvet Değeri İçin “Tekrarlanabilirlik Hatası (b)” var mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Uygulanan Her Kuvvet Değeri İçin “Göreceli çözünürlük hatası (a)” var mı? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Alt Başlık Düzlemsellik Değerleri Tolerans İçinde midir? (mm) |  |  |  |  |  | Tolerans = ( En fazla 0,01 mm) Evet Hayır |  |
| Üst Başlık Düzlemsellik Değerleri Tolerans İçinde midir? (mm) |  |  |  |  |  | Tolerans = ( En fazla 0,01 mm) Evet Hayır |  |
| Alt Başlık Sertlik Değerleri Tolerans İçinde midir? (Rockwell HRC) |  |  |  |  |  | Tolerans = ( En az 55 HRC) Evet Hayır |  |
| Üst Başlık Sertlik Değerleri Tolerans İçinde midir? (Rockwell HRC) |  |  |  |  |  | Tolerans = ( En az 55 HRC) Evet Hayır |  |
| Yükleme Hızı Ölçümü Tolerans içinde midir? (İlgili standardında mevcutsa) Örnek: Ayarlanan Hız Değeri =10 kN/s, Tolerans Değeri = ± 0,05 ise; Hız Toleransı=10*0,05=0,5 kN/s, Kabul Edilebilir Hız Değerleri: (10+0,5) =10,5 kN/s , (10-0,5) =9,5 kN/s Ölçülen değer 9,5 kN/s ile 10,5 kN/s aralığında olmalıdır. |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Ölçülen Kuvvet Değerleri İçin Deney Makinası sınıflandırılmış mıdır? |  |  |  |  |  | Evet Hayır |  |
| Deney Makinasının kullanım durumu için değerlendirilmesi (“Uygun” ve “Uygun Değil” durumunda değerlendirmeyi yapan kısmı onaylanarak değerlendirme tamamlanır. “Şartlı Kullanım” ya da “Tekrar Değerlendirme” gerekiyorsa ilgili kısımlar doldurulduktan sonra değerlendirme tamamlanır.) |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |
| Şartlı Kullanım* |  |  |  |  |  |  |  |
| Tekrar Değerlendirme (Koruma Bandı)** |  |  |  |  |  |  |  |
| Yeni Tolerans Değerler |  | Sertifikadan Alınan Değerler |  |  | Sonuç |  |  |
|  |  |  |  |  | Uygun Uygun Değil Şartlı Kullanım* |  |  |
| Şartlı Kullanım* (Tekrar değerlendirme sonrası şartlı kullanım mevcut ise açıklama gereklidir.) |  |  |  |  |  |  |  |
| DEĞERLENDİRMEYİ YAPAN Ad-Soyad Tarih |  |  |  |  |  |  |  |

NOT 1 : Sertifikalarının değerlendirilmesi T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı’na göre yapılmalıdır.

*  : Şartlı kullanım için açıklama gereklidir.

** : Koruma bandı uygulaması T 0 16 00 04 Kalibrasyon Sertifikalarının Değerlendirilmesi Talimatı Madde 4.3’ e göre yapılmalıdır.