## İç Kalite Kontrol
| DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 00 69
| DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016
| İÇ KALİTE KONTROL FORMU | [7 empty] | Revizyon No / Tarihi |  | 04/Nisan 2020
[9 empty] | Sayfa |  | 1/1
İç Kalite Kontrolün Yapıldığı Yıl
Laboratuvar Adı
Standard No / Deney Adı
Deney Numunesi Tarifi
Deneyin Yapıldığı Tarih Aaralığı
Numune Kodu / Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili / Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları
Numune Kodu | Deney Sayısı | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. Kişi | 4. Kişi | 5. Kişi | 6. Kişi | 7. Kişi | 8. Kişi | 9. Kişi | Genel
KONT-1 | 1 | 29.1352 | 30.6865 | 31.4735 | 29.2201 | 31.7113
KONT-2 | 2 | 31.2017 | 30.9299 | 31.7792 | 29.9165 | 29.6561
KONT-3 | 3 | 31.4338 | 29.7976 | 30.1373 | 31.8698 | 29.2994
KONT-4 | 4 | 30.4317 | 31.2074 | 29.4239 | 29.9448 | 30.5563
KONT-5 | 5 | 31.2583 | 31.4282 | 31.4961 | 30.2505 | 32
KONT-6 | 6 | 30.528 | 30.7091 | 30.8337 | 30.4147 | 29.5485
KONT-7 | 7 | 31.2779 | 31.0949 | 30.3811 | 30.7744 | 29.7708
KONT-8 | 8 | 31.4531 | 27 | 30.2451 | 30.9187 | 29.6181
KONT-9 | 9 | 31.6283 | 31.2673 | 30.109 | 31.063 | 29.4654
KONT-10 | 10 | 31.8035 | 31.3535 | 29.973 | 31.2073 | 29.3127
Deney adedi (n) |  | 10 | 10 | 10 | 10 | 10 |  |  |  |  | 10
Deney Sonucu Ortalaması |  | 31.0152 | 30.5474 | 30.5852 | 30.558 | 30.0938 |  |  |  |  | 30.5599
Deney Sonuçlarının Standart Sapması (sr) |  | 0.7916 | 1.3341 | 0.77561 | 0.765 | 0.99551 |  |  |  |  | 0.96373
Deney Sonuçları % Standart Sapma, %sr |  | 2.5523 | 4.3672 | 2.5359 | 2.5034 | 3.308 |  |  |  |  | 3.1536
Tekrarlanabilirlik (Kesinlik), %r |  | 7.1464 | 12.228 | 7.1005 | 7.0096 | 9.2625 |  |  |  |  | 8.83
Standart Ölçüm Belirsizliği [s / Karekök (n)] |  | 0.25033 | 0.42186 | 0.24527 | 0.24191 | 0.31481 |  |  |  |  | 0.30476
[(Mak - Min)*100/Ortalama)], % r |  | 8.6033 | 14.496 | 7.7007 | 8.671 | 8.9741 |  |  |  |  | 9.689
F 0 16 00 69 |  | Rev No./Tarih: 04/ 0420

## Belirsizlik Hesapları Sonucu
|  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70
|  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016
|  | DENEY BELİRSİZLİKLERİNİ ÖLÇME VE DEĞERLENDİRME |  |  |  |  | Revizyon No. / Tarihi | 04/Nisan 2020
[7 empty] | Sayfa No | 1/1
Sıra No | Maddeler
1 | Standard Numarası ve İsmi |  |  | TS EN 12390-3 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 3: Beton Basınç Dayanımı Tayini"
2 | Madde Numarası ve İsmi (Varsa)
3 | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) |  |  | Anma Boyutları (150x150x150) mm Küp Şekilli Numuneler
4 | Deneyler İçin Gerekli Olan ve Kullanılan Cihazlar |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  |  | PRES (FORM TEST ALPHA) (0.16.05.479) | KUMPAS (0.16.05.094) | KUMPAS (0.16.05.094)
Deneyler İçin Belirsizlik Kaynakları
5 | Cihaz İçin Kalibrasyon Sertifikasında Belirtilen Toplam Ölçüm Belirsizliği |  |  | 4800 | 0.052 | 0.052
6 | Cihaz İçin Kalibrasyon Sertifikasında Belirtilen Ölçüm Belirsizliğinin Güvenlik Aralığı |  |  | 95 | 95 | 95
7 | Cihaz ile Yapılan Ölçüm Tekrar Sayısı (Terazide Dara Alma veya Kumpasın Sıfırlanarak Tekrar Ölçüm Yapılması Gibi Tekrarlı Ölçüm Sayısı)) |  |  | 1 | 2 | 2
8 | Cihaz Kalibrasyon Sertifikasından Gelen Standard Ölçüm Belirsizliği (B Tipi) |  |  | 2400 | 0.052 | 0.052
9 | Cihaz ile Ölçüm Tekrarlanabilirliğinden Gelen Standard Ölçüm Belirsizliği (A Tipi) |  |  | 13.9945 | 0.29526 | 0.26315
10 | Sabit bir standard veya referans ölçüm cihazı ile deneyde kullanılan cihazların tekrarlanabilirliği (A tipi) |  |  | 12.7804 | 0.40938 | 0.1208
11 | Cihazın Kalibrasyon Sertifikasında veya Üretici Firma Kataloğunda Belirtilen Okunabilirliği veya Çözünürlüğü (En küçük skala veya bölüntü değeri) |  |  | 100 | 0.01 | 0.01
12 | Cihaz Okunabilirlik veya Çözünürlük İçin Güvenilirlik Aralığı (Güvenlik aralığı olarak sırasıyla 95, Üçgen veya Dikdörtgen olarak yazılmalıdır) |  |  | Dikdörtgen | Dikdörtgen | Dikdörtgen
13 | Cihaz Okunabilirlik veya Çözünürlük için Standard Ölçüm Belirsizliği |  |  | 57.735 | 0.0057735 | 0.0057735
14 | Cihazlardan Gelen Birleştirilmiş Standard Ölçüm Belirsizliği (SSS) (A ve B tipi belirsizliklerin toplamı) |  |  | 2400.7692 | 0.50745 | 0.29424
Cihazla Ölçüm Yapılan Değişkenlerin Ortalama Değerleri (Elle girilecekse),
15 | Cihazla Ölçüm Yapılan Değişkenlerin Ortalama Değerleri (Otomatik alınacaksa), |  |  | 945.7629 | 149.9719 | 150.4548
16 | Deney Sonucunu veya Deneysel Veriyi Hesaplamada Kullanılan Model Fonksiyon
17 | GUM Metodu ve Birleşik Belirsizlik Bağıntısı (Cihazlardan ve Tekrarlanabilirlikten Gelen Sistematik ve Random Belirsizlikler) (A ve B tipi belirsizliklerin model fonksiyonu ile hassasiyet katsayıları ve standard ölçüm belirsizlikleri)
18 | 1. Bağımsız Değişken İçin Hassasiyet veya Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  |  | 4.4318e-05 |  | 2400.7692
19 | 2. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  |  | 0.00027948 |  | 0.50745
20 | 3. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  |  | 0.00027859 |  | 0.29424
21 | 4. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  |  | 0 |  | 0
22 | 5. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Cihazların Sistematik ve Random Ölçüm Belirsizliklerinin Karaleri Toplamının Karekökü veya Toplam Birleşik Belirsizlik Değeri (B tipi belirsizliklerin toplamı) |  |  | 0.1064
24 | Deney Sonucu Tekrarlanabilirliğinden Gelen (Personel ve Cihaz Tekrarlanabilirliği Dahil) Birleşik Belirsizlik Değeri (A tipi belirsizliklerin toplamı) |  |  | 0.42186
25 | Toplam Birleşik Belirsizlik Değeri |  |  | 0.43508 |  | 30.5599 | % Birleşik Bağıl Belirsizlik | 1.4237
26 | Toplam Genişletilmiş Belirsizlik %95 Güvenilirlik Aralığında |  |  | 0.87015 |  | 2 | % Genişletilmiş Bağıl Belirsizlik | 2.8474
F 0 16 00 70 |  |  | Rev 04 / 0420
𝑈_(𝐵 𝑇𝑖𝑝𝑖)
𝑈_(𝐴 𝑇𝑖𝑝𝑖)
〖𝑈_(𝐴𝐵 𝑇𝑖𝑝𝑖)=𝑈〗_(𝐴 𝑇𝑖𝑝𝑖)+𝑈_(𝐵 𝑇𝑖𝑝𝑖)
〖𝑈_𝑇=2×𝑈〗_(𝐴𝐵 𝑇𝑖𝑝𝑖)
Note on F24: AYDIN: DENEY BAĞINTISI FORMULÜ YAZILACAK
Note on F26: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının ilk değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on H26: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on F27: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının ikinci değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on H27: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on F28: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının üçüncü değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on H28: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on F29: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının dördüncü değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on H29: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on F30: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının beşinci değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on H30: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.

## Deney Sonuç Veriler ve Std. Blz (hidden)
| DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161
| DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016
| LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi |  |  |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi |  |  |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi
[9 empty] | Sayfa |  | 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1
Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih:
Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı:
Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. :
Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi:
Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı:
Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | [9 empty] | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | [9 empty] | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları
Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
KONT-1 | 1 | 43.1297 | 46.144 | 44.1718 | 43.409 | 42.572 | 41.3885 | 44.1984 | 44.6867
KONT-2 | 2 | 40.8571 | 45.8375 | 44.996 | 43.9665 | 43.7019 | 45.0953 | 42.9518 | 44.789
KONT-3 | 3 | 43.0282 | 43.2532 | 44.3933 | 41.2689 | 43.911 | 41.8984 | 41.4317 | 42.759
KONT-4 | 4 | 42.1039 | 47.4389 | 45.1112 | 41.9893 | 43.6378 | 44.3739 | 45.3282 | 41.5948
KONT-5 | 5 | 43.7716 | 45.576 | 45.1534 | 44.3499 | 43.5201 | 41.406 | 45.0182 | 40.7289
KONT-6 | 6 | 43.5853 | 45.8172 | 45.7825 | 44.1659 | 45.9286 | 44.5816 | 42.9047 | 42.1259
Ortalama: |  | 42.746 | 45.6778 | 44.9347 | 43.1916 | 43.8786 | 43.124 | 43.6388 | 42.7807 |  |  | Ortalama: | [11 empty] | Ortalama:
Standart Sapma: |  | 1.0921 | 1.3604 | 0.57909 | 1.2713 | 1.1071 | 1.7343 | 1.48 | 1.656 |  |  | Standart Sapma: | [11 empty] | Standart Sapma:
Standard Ölçüm Belirsizliği: |  | 0.44584 | 0.55536 | 0.23641 | 0.51901 | 0.45198 | 0.70801 | 0.60421 | 0.67606 |  |  | Standard Ölçüm Belirsizliği: | [11 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği:
Tüm Deney Sonuçları Ortalama: |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları A: 43.7465; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma:; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: 1.5818 | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma: |  |  | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma:
F 0 16 05 161 |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları B: Rev 04 / Eylül 2016 | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016 | [8 empty] | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016
| DSİ Laboratuvarları | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Doküman No; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161
| DOKÜMANIN ADI | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Yayın Tarihi; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016
| LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Revizyon Tarihi |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi |  |  |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi
|  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Sayfa; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1
Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih:
Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı:
Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. :
Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi:
Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı:
Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları A: Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | [9 empty] | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları
Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
Ortalama: | [11 empty] | Ortalama: | [11 empty] | Ortalama:
Standart Sapma: | [11 empty] | Standart Sapma: | [11 empty] | Standart Sapma:
Standard Ölçüm Belirsizliği: | [11 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği: | [11 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği:
Tüm Deney Sonuçları Ortalama: |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma: | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma: |  |  | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma:
F 0 16 05 161 |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları B: Rev 04 / Eylül 2016 | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016 | [8 empty] | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016

## Ölçüm Tekrarlanabilirliği
| DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70
| DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016
| DENEY VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020 |  | DENEY VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020 |  | DENEY VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih |  |  | DENEY VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih |  |  | DENEY VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih
[6 empty] | Sayfa No. | 1/1 | [7 empty] | 1/1 | [7 empty] | 1/1 | [7 empty] | 1/1 | [7 empty] | 1/1
Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No.
Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar)
Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni
Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0
Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 10 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 10 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 10 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0
d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri
Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 941.7 |  |  |  |  | 941.7 |  | 1 | 150.68 |  |  |  |  | 150.68 |  | 1 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 1 | [7 empty] | 1
2 | 1034.9 |  |  |  |  | 1034.9 |  | 2 | 151.23 |  |  |  |  | 151.23 |  | 2 | 151.75 |  |  |  |  | 151.75 |  | 2 | [7 empty] | 2
3 | 954.3 |  |  |  |  | 954.3 |  | 3 | 150.34 |  |  |  |  | 150.34 |  | 3 | 151.5 |  |  |  |  | 151.5 |  | 3 | [7 empty] | 3
4 | 1011.3 |  |  |  |  | 1011.3 |  | 4 | 151.13 |  |  |  |  | 151.13 |  | 4 | 150.8 |  |  |  |  | 150.8 |  | 4 | [7 empty] | 4
5 | 940.6 |  |  |  |  | 940.6 |  | 5 | 150.64 |  |  |  |  | 150.64 |  | 5 | 150.8 |  |  |  |  | 150.8 |  | 5 | [7 empty] | 5
6 | 915 |  |  |  |  | 915 |  | 6 | 149.01 |  |  |  |  | 149.01 |  | 6 | 149.93 |  |  |  |  | 149.93 |  | 6 | [7 empty] | 6
7 | 930.36 |  |  |  |  | 930.36 |  | 7 | 149.572 |  |  |  |  | 149.572 |  | 7 | 150.0733 |  |  |  |  | 150.0733 |  | 7 | [7 empty] | 7
8 | 920.0914 |  |  |  |  | 920.0914 |  | 8 | 149.3054 |  |  |  |  | 149.3054 |  | 8 | 149.819 |  |  |  |  | 149.819 |  | 8 | [7 empty] | 8
9 | 909.8229 |  |  |  |  | 909.8229 |  | 9 | 149.0389 |  |  |  |  | 149.0389 |  | 9 | 149.5648 |  |  |  |  | 149.5648 |  | 9 | [7 empty] | 9
10 | 899.5543 |  |  |  |  | 899.5543 |  | 10 | 148.7723 |  |  |  |  | 148.7723 |  | 10 | 149.3105 |  |  |  |  | 149.3105 |  | 10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11
12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13
14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14
15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17
18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18
19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 945.7629 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 149.9719 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 150.4548 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [7 empty] | Tüm Verilerin Ortalaması
Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması
Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2
Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 1 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 1 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 1 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [7 empty] | Deney No. n / (Tekrar Okuma)
Standard Sapma | [5 empty] | 44.2545 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 0.93371 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 0.83215 |  | Standard Sapma | [7 empty] | Standard Sapma
Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 13.9945 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.29526 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.26315 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [7 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği
F 0 16 00 70 |  | Rev 04 / 0420 | [5 empty] | F 0 16 00 70 |  |  | Rev 04 / 0420 |  |  |  |  | F 0 16 00 70 |  |  | Rev 04 / 0420 |  |  |  |  | F 0 16 00 70 |  |  | Rev 04 / 0420 |  |  |  |  | F 0 16 00 70 |  |  | Rev 04 / 0420

## Cihaz Tekrarlanabilirliği
| DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70
| DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Eylül 2016
| CİHAZ VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020 |  | CİHAZ VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020 |  | CİHAZ VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020 |  | CİHAZ VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020 |  | CİHAZ VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020
[6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1
Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No.
Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar)
Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni
Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0
Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 10 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 10 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 10 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0
d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri
Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 996 |  |  |  |  | 996 |  | 1 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 1 | 150.3 |  |  |  |  | 150.3 |  | 1 | [7 empty] | 1
2 | 1023 |  |  |  |  | 1023 |  | 2 | 149 |  |  |  |  | 149 |  | 2 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 2 | [7 empty] | 2
3 | 945 |  |  |  |  | 945 |  | 3 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 3 | 150.2 |  |  |  |  | 150.2 |  | 3 | [7 empty] | 3
4 | 932 |  |  |  |  | 932 |  | 4 | 148 |  |  |  |  | 148 |  | 4 | 151.2 |  |  |  |  | 151.2 |  | 4 | [7 empty] | 4
5 | 952 |  |  |  |  | 952 |  | 5 | 150.6 |  |  |  |  | 150.6 |  | 5 | 150.3 |  |  |  |  | 150.3 |  | 5 | [7 empty] | 5
6 | 960 |  |  |  |  | 960 |  | 6 | 148.5 |  |  |  |  | 148.5 |  | 6 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 6 | [7 empty] | 6
7 | 927.4 |  |  |  |  | 927.4 |  | 7 | 148.6133 |  |  |  |  | 148.6133 |  | 7 | 150.2667 |  |  |  |  | 150.2667 |  | 7 | [7 empty] | 7
8 | 915.8 |  |  |  |  | 915.8 |  | 8 | 148.3076 |  |  |  |  | 148.3076 |  | 8 | 150.2667 |  |  |  |  | 150.2667 |  | 8 | [7 empty] | 8
9 | 904.2 |  |  |  |  | 904.2 |  | 9 | 148.0019 |  |  |  |  | 148.0019 |  | 9 | 150.2667 |  |  |  |  | 150.2667 |  | 9 | [7 empty] | 9
10 | 892.6 |  |  |  |  | 892.6 |  | 10 | 147.6962 |  |  |  |  | 147.6962 |  | 10 | 150.2667 |  |  |  |  | 150.2667 |  | 10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11
12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13
14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14
15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17
18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18
19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 944.8 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 149.0719 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 150.2667 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [7 empty] | Tüm Verilerin Ortalaması
Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması
Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsay |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2
Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 10 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 10 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 10 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [7 empty] | Deney No. n / (Tekrar Okuma)
Standard Sapma | [5 empty] | 40.4151 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 1.2946 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 0.382 |  | Standard Sapma | [7 empty] | Standard Sapma
Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 12.7804 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.40938 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.1208 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [7 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği
F 0 16 00 70 |  | Rev 04 / 0420 | [5 empty] | F 0 16 00 70 |  | Rev 04 / 0420 | [5 empty] | F 0 16 00 70 |  | Rev 04 / 0420 | [5 empty] | F 0 16 00 70 |  | Rev 04 / 0420 | [5 empty] | F 0 16 00 70 |  | Rev 04 / 0420

## Deney Tekrarlanabilirlik Formu
| DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No | F 0 16 00 70
| DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi | Eylül 2016
| DENEY SONUCU VERİSİ İÇİN TEKRARLANABİLİRLİK DEĞERLENDİRMESİ | [7 empty] | Rev. No. / Tarih | 04/Nisan 2020
[9 empty] | Sayfa No | 1/1
Standard No. Deney Metodu
Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar)
Cihaz/Değişken
Deney Numunesi No. (N) | Deney No., (n), (Tekrar Okuma)
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9
1 | 29.1352 | 30.6865 | 31.4735 | 29.2201 | 31.7113
2 | 31.2017 | 30.9299 | 31.7792 | 29.9165 | 29.6561
3 | 31.4338 | 29.7976 | 30.1373 | 31.8698 | 29.2994
4 | 30.4317 | 31.2074 | 29.4239 | 29.9448 | 30.5563
5 | 31.2583 | 31.4282 | 31.4961 | 30.2505 | 32
6 | 30.528 | 30.7091 | 30.8337 | 30.4147 | 29.5485
7 | 31.2779 | 31.0949 | 30.3811 | 30.7744 | 29.7708
8 | 31.4531 | 27 | 30.2451 | 30.9187 | 29.6181
9 | 31.6283 | 31.2673 | 30.109 | 31.063 | 29.4654
10 | 31.8035 | 31.3535 | 29.973 | 31.2073 | 29.3127
sr | 0.7916 | 1.3341 | 0.77561 | 0.765 | 0.99551
Xort | 31.0152 | 30.5474 | 30.5852 | 30.558 | 30.0938
Tüm Verilerin Ortalaması, Xort |  | 30.5599
Deney Sonucu Sayısı, n |  | 10
Maksimum Standard Sapma, smaks |  | 1.3341
Tekrarlanabilirlik Standard Ölçüm Belirsizliği, us |  | 0.42186
F 0 16 00 70 |  | Rev 04 / 0420