## İç Kalite Kontrol
| DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 00 69
| DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Ağustos 2016
| İç Kalite Kontrol Formu | [7 empty] | Revizyon No / Tarihi |  | 01/ Kasım 2016
[9 empty] | Sayfa |  | 1/1
İç Kalite Kontrolün Yapıldığı Yıl |  | 2016 Yılı İçinde Yapılan Lab. İçi Kalite Kontrol Deneyleri
Laboratuvar Adı |  | Beton Laboratuvarı Şube Müdürlüğü
Standard No / Deney Adı |  | TS EN 12390-3, Sertleşmiş Betonda Basınç Dayanımı Tayini
Deney Numunesi Tarifi |  | (150x150x150) mm Küp Şekilli Numuneler
Deneyin Yapıldığı Tarih |  | 2016-10-01
Numune Kodu / Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili / Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları
Numune Kodu | Deney Sayısı | 1. Kişi | 2. Kişi | 3. Kişi | 4. Kişi | 5. Kişi | 6. Kişi | 7. Kişi | 8. Kişi | 9. Kişi | Genel
KONT-1 | 1 | 43.1297 | 46.144 | 44.1718 | 43.409 | 42.572 | 41.3885 | 44.1984 | 44.6867
KONT-2 | 2 | 40.8571 | 45.8375 | 44.996 | 43.9665 | 43.7019 | 45.0953 | 42.9518 | 44.789
KONT-3 | 3 | 43.0282 | 43.2532 | 44.3933 | 41.2689 | 43.911 | 41.8984 | 41.4317 | 42.759
KONT-4 | 4 | 42.1039 | 47.4389 | 45.1112 | 41.9893 | 43.6378 | 44.3739 | 45.3282 | 41.5948
KONT-5 | 5 | 43.7716 | 45.576 | 45.1534 | 44.3499 | 43.5201 | 41.406 | 45.0182 | 40.7289
KONT-6 | 6 | 43.5853 | 45.8172 | 45.7825 | 44.1659 | 45.9286 | 44.5816 | 42.9047 | 42.1259
Deney adedi (n) |  | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 | 6 |  | 6
Deney Sonucu Ortalaması |  | 42.746 | 45.6778 | 44.9347 | 43.1916 | 43.8786 | 43.124 | 43.6388 | 42.7807 |  | 43.7465
Deney Sonuçlarının Standart Sapması (s) |  | 1.0921 | 1.3604 | 0.57909 | 1.2713 | 1.1071 | 1.7343 | 1.48 | 1.656 |  | 1.5818
Standart Ölçüm Belirsizliği [s / Karekök (n)] |  | 0.44584 | 0.55536 | 0.23641 | 0.51901 | 0.45198 | 0.70801 | 0.60421 | 0.67606 |  | 0.64578
Standart Sapma Yüzdesi, % sr (s/Ortalama)*100 |  | 2.5548 | 2.9781 | 1.2887 | 2.9434 | 2.5231 | 4.0216 | 3.3915 | 3.8709 |  | 1.5818
[(Mak - Min)*100/Ortalama)], % r |  | 6.8181 | 9.1635 | 3.5846 | 7.1334 | 7.6498 | 8.5957 | 8.9289 | 9.4905 |  | 3.6159
F 0 16 00 69 Rev 01/Kasım 2016

## Belirsizlik Hesapları Formu
|  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 70
|  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  | Yayın Tarihi | Ağustos 2016
|  | Deney Belirsizliklerini Ölçme ve Değerlendirme |  |  |  | Revizyon No. / Tarihi | 01 / Kasım 2016
[6 empty] | Sayfa No | 1/1
Sıra No | Maddeler
1 | Standard Numarası ve İsmi |  | TS EN 12390-3 "Sertleşmiş Beton Deneyleri - Bölüm 3: Beton Basınç Dayanımı Tayini"
2 | Madde Numarası ve İsmi (Varsa)
3 | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) |  | Anma Boyutları (150x150x150) mm Küp Şekilli Numuneler
4 | Deneyler İçin Gerekli Olan ve Kullanılan Cihazlar |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
|  |  | PRES (FORM TEST ALPHA) (0.16.05.479) | KUMPAS (0.16.05.094) | KUMPAS (0.16.05.094)
Deneyler İçin Belirsizlik Kaynakları
5 | Cihaz İçin Kalibrasyon Sertifikasında Belirtilen Toplam Ölçüm Belirsizliği |  | 5700 | 0.052 | 0.052
6 | Cihaz İçin Kalibrasyon Sertifikasında Belirtilen Ölçüm Belirsizliğinin Güvenlik Aralığı |  | 95 | 95 | 95
7 | Cihaz ile Yapılan Ölçüm Tekrar Sayısı (Terazide Dara Alma veya Kumpasın Sıfırlanarak Tekrar Ölçüm Yapılması Gibi Tekrarlı Ölçüm Sayısı)) |  | 1 | 2 | 2
8 | Cihaz Kalibrasyon Sertifikasından Gelen Standard Ölçüm Belirsizliği (B Tipi) |  | 2850 | 0.052 | 0.052
9 | Cihaz ile Ölçüm Tekrarlanabilirliğinden Gelen Standard Ölçüm Belirsizliği (A Tipi) |  | 2.7528 | 0.16295 | 0.16295
10 | Sabit bir standard veya referans ölçüm cihazı ile deneyde kullanılan cihazların tekrarlanabilirliği (A tipi) |  | 16.2575 | 0.32799 | 0.26009
11 | Cihazın Kalibrasyon Sertifikasında veya Üretici Firma Kataloğunda Belirtilen Okunabilirliği veya Çözünürlüğü (En küçük skala veya bölüntü değeri) |  | 100 | 0.01 | 0.01
12 | Cihaz Okunabilirlik veya Çözünürlük İçin Güvenilirlik Aralığı (Güvenlik aralığı olarak sırasıyla 95, Üçgen veya Dikdörtgen olarak yazılmalıdır) |  | Dikdörtgen | Dikdörtgen | Dikdörtgen
13 | Cihaz Okunabilirlik veya Çözünürlük için Standard Ölçüm Belirsizliği |  | 57.735 | 0.0057735 | 0.0057735
14 | Cihazlardan Gelen Birleştirilmiş Standard Ölçüm Belirsizliği (SSS) (A ve B tipi belirsizliklerin toplamı) |  | 2850.6324 | 0.36996 | 0.31134
Cihazla Ölçüm Yapılan Değişkenlerin Ortalama Değerleri (Elle girilecekse),
15 | Cihazla Ölçüm Yapılan Değişkenlerin Ortalama Değerleri (Otomatik alınacaksa), |  | 979.8 | 150.505 | 150.9633
16 | Deney Sonucunu veya Deneysel Veriyi Hesaplamada Kullanılan Model Fonksiyon
17 | GUM Metodu ve Birleşik Belirsizlik Bağıntısı (Cihazlardan ve Tekrarlanabilirlikten Gelen Sistematik ve Random Belirsizlikler) (A ve B tipi belirsizliklerin model fonksiyonu ile hassasiyet katsayıları ve standard ölçüm belirsizlikleri)
18 | 1. Bağımsız Değişken İçin Hassasiyet veya Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  | 4.4013e-05 |  | 2850.6324
19 | 2. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  | 0.00028653 |  | 0.36996
20 | 3. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  | 0.00028566 |  | 0.31134
21 | 4. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  | 0 |  | 0
22 | 5. Bağımsız Değişken İçin Türev Fonksiyonu ve Sayısal Olarak Hassasiyet Katsayısı |  |  |  | 0 |  | 0
23 | Cihazların Sistematik ve Random Ölçüm Belirsizliklerinin Karaleri Toplamının Karekökü veya Toplam Birleşik Belirsizlik Değeri (B tipi belirsizliklerin toplamı) |  | 0.12546
24 | Deney Sonucu Tekrarlanabilirliğinden Gelen (Personel ve Cihaz Tekrarlanabilirliği Dahil) Birleşik Belirsizlik Değeri (A tipi belirsizliklerin toplamı) |  | 0.70801
25 | Toplam Birleşik Belirsizlik Değeri |  | 0.71904 |  | 43.124 | % Birleşik Bağıl Belirsizlik | 1.6674
26 | Toplam Genişletilmiş Belirsizlik %95 Güvenilirlik Aralığında |  | 1.4381 |  | 2 | % Genişletilmiş Bağıl Belirsizlik | 3.3348
F 0 16 00 70 Rev. 01 / Kasım 2016
Note on F25: AYDIN: DENEY BAĞINTISI FORMULÜ YAZILACAK
Note on F27: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının ilk değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on F28: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının ikinci değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on F29: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının üçüncü değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on F30: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının dördüncü değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on F31: Aydın Sağlık: Bu hücreye hassasiyet katsayısının matematiksel ifadesi yazılacak. Diğer bir deyişle bağıntının beşinci değişkene göre türev ifadesi yazılmalıdır.
Note on H27: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on H28: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on H29: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on H30: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
Note on H31: Aydın Sağlık: Türev ifadesinin (bağıntısının) elde edilmesi ve formülünün hücre içinde hesaplanması yapılmalıdır.
U_(A Tipi)
U_(B Tipi)
〖U_(AB Tipi)=U〗_(A Tipi)+U_(B Tipi)
〖U_T=2×U〗_(AB Tipi)

## Deney Sonuç Veriler ve Std. Blz (hidden)
| DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161
| DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016
| LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi |  |  |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi |  |  |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi
[9 empty] | Sayfa |  | 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1
Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih:
Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı:
Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. :
Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi:
Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı:
Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | [9 empty] | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | [9 empty] | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları
Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
KONT-1 | 1 | 43.1297 | 46.144 | 44.1718 | 43.409 | 42.572 | 41.3885 | 44.1984 | 44.6867
KONT-2 | 2 | 40.8571 | 45.8375 | 44.996 | 43.9665 | 43.7019 | 45.0953 | 42.9518 | 44.789
KONT-3 | 3 | 43.0282 | 43.2532 | 44.3933 | 41.2689 | 43.911 | 41.8984 | 41.4317 | 42.759
KONT-4 | 4 | 42.1039 | 47.4389 | 45.1112 | 41.9893 | 43.6378 | 44.3739 | 45.3282 | 41.5948
KONT-5 | 5 | 43.7716 | 45.576 | 45.1534 | 44.3499 | 43.5201 | 41.406 | 45.0182 | 40.7289
KONT-6 | 6 | 43.5853 | 45.8172 | 45.7825 | 44.1659 | 45.9286 | 44.5816 | 42.9047 | 42.1259
Ortalama: |  | 42.746 | 45.6778 | 44.9347 | 43.1916 | 43.8786 | 43.124 | 43.6388 | 42.7807 |  |  | Ortalama: | [11 empty] | Ortalama:
Standart Sapma: |  | 1.0921 | 1.3604 | 0.57909 | 1.2713 | 1.1071 | 1.7343 | 1.48 | 1.656 |  |  | Standart Sapma: | [11 empty] | Standart Sapma:
Standard Ölçüm Belirsizliği: |  | 0.44584 | 0.55536 | 0.23641 | 0.51901 | 0.45198 | 0.70801 | 0.60421 | 0.67606 |  |  | Standard Ölçüm Belirsizliği: | [11 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği:
Tüm Deney Sonuçları Ortalama: |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları A: 43.7465; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma:; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: 1.5818 | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma: |  |  | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma:
F 0 16 05 161 |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları B: Rev 04 / Eylül 2016 | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016 | [8 empty] | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016
| DSİ Laboratuvarları | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Doküman No; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161 |  | DSİ Laboratuvarları | [7 empty] | Doküman No |  | F 0 16 05 161
| DOKÜMANIN ADI | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Yayın Tarihi; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016 |  | DOKÜMANIN ADI | [7 empty] | Yayın Tarihi |  | Eylül 2016
| LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Revizyon Tarihi |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi |  |  |  | LABORATUVAR İÇİ KALİTE KONTROL (UYARLIK VE KONTROL GRAFİĞİ) VE DEĞERLENDİRME | [7 empty] | Revizyon Tarihi
|  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Sayfa; Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları J: 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1 | [9 empty] | Sayfa |  | 1/1
Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih: | [11 empty] | Laboratuvar İçi Kalite Kontrol (Uyarlık ve Kontrol Grafiği) ve Değerlendirme İşleminin Yapıldığı Yıl/Tarih:
Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı: | [11 empty] | Laboratuvar Adı:
Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. : | [11 empty] | Deney Adı/Standard No. :
Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi: | [11 empty] | Deney Numunesi Tarifi:
Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı: | [11 empty] | Deneylerin Yapıldığı Tarih/Tarih Aralığı:
Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları A: Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları | [9 empty] | Num. Kodu/Deney Sayısı |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları
Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J | Numune Kodu | Deney Sayısı | A | B | C | D | E | F | G | H | I | J
Ortalama: | [11 empty] | Ortalama: | [11 empty] | Ortalama:
Standart Sapma: | [11 empty] | Standart Sapma: | [11 empty] | Standart Sapma:
Standard Ölçüm Belirsizliği: | [11 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği: | [11 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği:
Tüm Deney Sonuçları Ortalama: |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları H: Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma: | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma: |  |  | Tüm Deney Sonuçları Ortalama: | [8 empty] | Tüm Deney Sonuçları Standard Sapma:
F 0 16 05 161 |  | Laboratuvarda Yetkili/Yetkilendirilecek Personele Ait Deney Sonuçları B: Rev 04 / Eylül 2016 | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016 | [8 empty] | F 0 16 05 161 |  |  | Rev 04 / Eylül 2016

## Ölçüm Sonuçları Verisi
| DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72
| DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016
| 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/-
[6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1
Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No.
Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar)
Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni
Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0
Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 6 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 6 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 6 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0
d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri
Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 941.7 |  |  |  |  | 941.7 |  | 1 | 150.68 |  |  |  |  | 150.68 |  | 1 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 1 | [7 empty] | 1
2 | 1034.9 |  |  |  |  | 1034.9 |  | 2 | 151.23 |  |  |  |  | 151.23 |  | 2 | 151.75 |  |  |  |  | 151.75 |  | 2 | [7 empty] | 2
3 | 954.3 |  |  |  |  | 954.3 |  | 3 | 150.34 |  |  |  |  | 150.34 |  | 3 | 151.5 |  |  |  |  | 151.5 |  | 3 | [7 empty] | 3
4 | 1011.3 |  |  |  |  | 1011.3 |  | 4 | 151.13 |  |  |  |  | 151.13 |  | 4 | 150.8 |  |  |  |  | 150.8 |  | 4 | [7 empty] | 4
5 | 940.6 |  |  |  |  | 940.6 |  | 5 | 150.64 |  |  |  |  | 150.64 |  | 5 | 150.8 |  |  |  |  | 150.8 |  | 5 | [7 empty] | 5
6 | 996 |  |  |  |  | 996 |  | 6 | 149.01 |  |  |  |  | 149.01 |  | 6 | 149.93 |  |  |  |  | 149.93 |  | 6 | [7 empty] | 6
7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7 | [7 empty] | 7
8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8 | [7 empty] | 8
9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9 | [7 empty] | 9
10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11 | [7 empty] | 11
12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12 | [7 empty] | 12
13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13 | [7 empty] | 13
14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14 | [7 empty] | 14
15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15 | [7 empty] | 15
16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17 | [7 empty] | 17
18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18 | [7 empty] | 18
19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 979.8 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 150.505 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 150.9633 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [7 empty] | Tüm Verilerin Ortalaması
Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması
Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2
Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 1 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 1 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 1 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [7 empty] | Deney No. n / (Tekrar Okuma)
Standard Sapma | [5 empty] | 39.8226 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 0.80341 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 0.63708 |  | Standard Sapma | [7 empty] | Standard Sapma
Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 16.2575 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.32799 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.26009 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [7 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği
F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016

## Cihaz Tekrarlanabilirlik Verisi
| DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72 |  | DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 72
| DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016 |  | DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016
| 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/- |  | 1. Cihaz/Deney İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/-
[6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1 | [6 empty] | Sayfa No | 1/1
Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No. | [7 empty] | Deneyin Adı ve Standard No.
Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar) | [7 empty] | Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar)
Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni | [7 empty] | Cihaz/Deney Verisi Değişkeni
Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0 |  | Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 0
Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 6 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 18 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 18 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0 |  | Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 0
d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri | [7 empty] | d2 Faktörü Değeri
Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX | Numune No. | Deney No. n / (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 |  |  |  | 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 956 |  |  |  |  | 956 |  | 1 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 1 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 1 | [7 empty] | 1
2 | 949 |  |  |  |  | 949 |  | 2 | 149 |  |  |  |  | 149 |  | 2 | 149 |  |  |  |  | 149 |  | 2 | [7 empty] | 2
3 | 945 |  |  |  |  | 945 |  | 3 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 3 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 3 | [7 empty] | 3
4 | 942 |  |  |  |  | 942 |  | 4 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 4 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 4 | [7 empty] | 4
5 | 952 |  |  |  |  | 952 |  | 5 | 150.6 |  |  |  |  | 150.6 |  | 5 | 150.6 |  |  |  |  | 150.6 |  | 5 | [7 empty] | 5
6 | 960 |  |  |  |  | 960 |  | 6 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 6 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 6 | [7 empty] | 6
7 | [7 empty] | 7 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 7 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 7 | [7 empty] | 7
8 | [7 empty] | 8 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 8 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 8 | [7 empty] | 8
9 | [7 empty] | 9 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 9 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 9 | [7 empty] | 9
10 | [7 empty] | 10 | 150.1 |  |  |  |  | 150.1 |  | 10 | 150.1 |  |  |  |  | 150.1 |  | 10 | [7 empty] | 10
11 | [7 empty] | 11 | 150.6 |  |  |  |  | 150.6 |  | 11 | 150.6 |  |  |  |  | 150.6 |  | 11 | [7 empty] | 11
12 | [7 empty] | 12 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 12 | 149.8 |  |  |  |  | 149.8 |  | 12 | [7 empty] | 12
13 | [7 empty] | 13 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 13 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 13 | [7 empty] | 13
14 | [7 empty] | 14 | 149 |  |  |  |  | 149 |  | 14 | 149 |  |  |  |  | 149 |  | 14 | [7 empty] | 14
15 | [7 empty] | 15 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 15 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 15 | [7 empty] | 15
16 | [7 empty] | 16 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 16 | 151 |  |  |  |  | 151 |  | 16 | [7 empty] | 16
17 | [7 empty] | 17 | 150.6 |  |  |  |  | 150.6 |  | 17 | 150.6 |  |  |  |  | 150.6 |  | 17 | [7 empty] | 17
18 | [7 empty] | 18 | 150.2 |  |  |  |  | 150.2 |  | 18 | 150.2 |  |  |  |  | 150.2 |  | 18 | [7 empty] | 18
19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19 | [7 empty] | 19
20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20 | [7 empty] | 20
Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 950.6667 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 150.4167 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 150.4167 |  | Tüm Verilerin Ortalaması | [7 empty] | Tüm Verilerin Ortalaması
Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması | [7 empty] | Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması
Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsay |  |  |  | d2 |  |  |  | Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2
Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 6 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 18 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [5 empty] | 18 |  | Deney No. n / (Tekrar Okuma) | [7 empty] | Deney No. n / (Tekrar Okuma)
Standard Sapma | [5 empty] | 6.7429 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 0.69133 |  | Standard Sapma | [5 empty] | 0.69133 |  | Standard Sapma | [7 empty] | Standard Sapma
Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 2.7528 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.16295 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [5 empty] | 0.16295 |  | Standard Ölçüm Belirsizliği | [7 empty] | Standard Ölçüm Belirsizliği
F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016 |  |  |  |  | F 0 16 00 72 |  |  | Rev 00 / Kasım 2016

## Deney Tekrarlanabilirlik Formu
| DSİ Laboratuvarları |  |  |  |  | Doküman No | F 0 16 00 73
| DOKÜMANIN ADI |  |  |  |  | Yayın Tarihi | Kasım 2016
| Cihaz/Deney Sonucu İçin Tekrarlanabilirlik Değerlendirmesi |  |  |  |  | Rev. No. / Tarih | -/-
[6 empty] | Sayfa No | 1/1
Deneyin Adı ve Standard No.
Numunenin Tarifi (Biçim ve Boyutlar)
Cihaz/Değişken
Aynı Numune Üzerinde Üst Üste Yapılan Deney Sayısı, n | [5 empty] | 1
Farklı Numunelerde Tekrarlanan Toplam Deney Sayısı, N | [5 empty] | 6
d2 Faktörü Değeri
Deney Numunesi No. N | Deney No., n, (Tekrar Okuma) |  |  |  |  | Ortalama | MİN-MAX
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5
1 | 41.3885 |  |  |  |  | 41.3885
2 | 45.0953 |  |  |  |  | 45.0953
3 | 41.8984 |  |  |  |  | 41.8984
4 | 44.3739 |  |  |  |  | 44.3739
5 | 41.406 |  |  |  |  | 41.406
6 | 44.5816 |  |  |  |  | 44.5816
7
8
9
10
11
12
13
14
15
16
17
18
19
20
Tüm Verilerin Ortalaması | [5 empty] | 43.124
Min. Ve Maks. Tümünün Ortalaması
Üst Üste Yapılan Deney Sayısına Bağlı Katsayı |  |  |  | d2
Toplam Numune Sayısı |  |  |  | N |  | 6
Standard Sapma | [5 empty] | 1.7343
Laboratuvar İçi Uyarlık Standard Ölçüm Belirsizliği Toplamı | [5 empty] | 0.70801
Not : Tekrarlanabilirlik deneyleri için kullanılacak numuneler aynı zamanda iç kalite kontrol için kullanılan malzemelerdir. Bir kez kullanılıp atılan malzemeler için tek sütun halinde veri girilecek, ancak üst üste deneyi yapılabilecek olan numuneler duruma göre 5 kez deneye tabi tutulabilir.
F 0 16 00 73 |  | Rev 00 / Kasım 2016
Note on B14: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B15: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B16: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B17: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B18: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B19: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B20: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B21: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B22: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B23: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B24: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B25: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B26: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B27: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B28: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B29: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B30: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B31: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B32: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on B33: Aydın Sağlık: Aynı yığına veya partiye ait farklı numuneler üzerinde deney yapılması halinde sonuçlar tek sütun halinde alt alta girilmelidir.
Note on C14: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C15: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C16: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C17: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C18: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C19: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C20: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C21: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C22: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C23: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C24: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C25: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C26: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C27: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C28: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C29: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C30: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C31: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C32: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.
Note on C33: Aydın Sağlık: Aynı numune üzerinde tekrar deney yapılabilmesi halinde yanyana hücrelere giriş yapılmalıdır.